|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EQUIPEMENT | **ETAT** | OBSERVATION |
| Alimentation | OK | **LE 17/10/2016 :**  intervention de la société SDCEI pour la mise en service de l’enregistrement  le cycle d’enregistrement se fait actuellement sur le terastation N°1 en inhibant le terastation n°4 | |
| TERASTATION 1, 2, 3, 4 | N° 4 HS |
| TV 1, 2, 3, 4, 5 | OK |
| DVR | OK |
| Caméras mobiles | 1HS |
| Caméras fixes | OK |
| Switchs | OK |
| Postes déporté (Cdt, DGSN, DST, Gendarmerie) | OK |
| Climatiseur | OK |
| Assistance Dépoussiérage | OK |

|  |  |
| --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef service Technique Navigation |
| MZIRIRA |  |