|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipements** | **actions a entreprendre** | **ETAT ET OBSERVATIONS** |
| FEUX HORS SOL | * Nettoyer les verrines sales * Mesure annuelle de la photométrie pour l’approche, bord de piste, seuil de piste, extrémité de piste et ligne axiale, vérification de l’état général des papis * Contrôle de calage des papi |  |
| REGULATEURS | * Vérification de l’isolement et la continuité des boucles du balisage lumineux * Vérifications de l’état des parafoudres * Vérifications des remontées des défauts et contrôles-commandes des régulateurs |  |
| TELECOMMANDE | * Essai de la télécommande en condition de défaut : vérifier le fonctionnement du système en réponse a des défauts des éléments du balisage lumineux qui sont génères soit directement ai niveau de ces dernières soit simules au niveau de ces derniers soit simules au niveau des interfaces |  |
| ALIMENTATIONS | * Contrôle de l’autonomie suite à une simulation de coupure du réseau électrique |  |
| saignées sur piste | * Vérification de l’état général des saignées sur piste |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef section EIEE | Visa chef service Technique Navigation |
|  |  |  |