|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipements** | **actions a entreprendre** | **ETAT ET OBSERVATIONS** |
| PAPI | * Contrôle de la propreté des unites et notamment les vitres frontales. * Examen visuel des pieds, fixations et massifs. * Contrôle visuel des transitions des differentes unites. * examen visuel des filtres rouges, lentilles et reflecteurs. |  |
| REGULATEURS A COURANT CONSTANT | * contrôle de la correspondance entre les valeurs affichees des brillance des regulateurs et des courant de sortie sur les boucles |  |
| ALIMENTATION | * Contrôle des paramètres électriques : * tension, courant, frequance et autonomie (sup a 10min) |  |
| TELECOMMANDE | * Essai fonctionnel des différents standards d’exploitation au niveau du pupitre de la twr. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef section EIEE | Visa chef service Technique Navigation |
|  |  |  |