|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Equipements** | **actions a entreprendre** | **ETAT ET OBSERVATIONS** |
| Feux hors sol et encastres | * Remplacer les supports casses. * Remplacer les verrines cassées avec changement des joints si nécessaire. * Remplacer les lampes grillées. |  |
| PAPi | * Contrôle visuel de la végétation devant les unités papi. * Contrôle de l’intégrité physique des unités papi (fixations et étanchéité). * Contrôle du fonctionnement électrique de chaque unité papi (changement de lampes grillées). |  |
| panneaux lumineux | * Control de l’intégrité physique des panneaux avec remplacement des lampes grillées, supports ou composants ou composants casses. |  |
| balises d’OBSTACLE | * Contrôle de l’état des balises d’obstacles |  |
| TeLeCOMMANDE | * Essai fonctionnel de la télécommande a partir des postes électriques et de la tour de control |  |
| GENIE CIVIL | * Contrôle générale de la fermeture des regards |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef section EIEE | Visa chef service Technique Navigation |
|  |  |  |