|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Zone | Marque | Type | NS |
| **ETD1** | Salle EMB | SMITHS DETECTION | IONSCAN 600 | 66408 |
| **ETD2** | Salle EMB | SMITHS DETECTION | IONSCAN600 | 69450 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **EQUIPEMENT** | **ETD1** | **ETD2** | OBSERVATION |
| 1- Écran Tactile | H/S | H/S |  |
| 2- Filtre D’aire | H/S | H/S |
| 3-Lecteur D’échantillonnage | H/S | H/S |
| 4-Entretien Manuel | H/S | H/S |
| 5-Câble d’alimentation | H/S | H/S |
| 6- Batterie | H/S | H/S |

|  |  |
| --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef service Technique Navigation |
| El Aamili |  |