|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Zone | Marque | Type | NS |
| **LEDS** | Salle EMB | NUCTECH | LS1516B1 | TFNBF-III-160022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTION** | **ETAT** | OBSERVATION |
| 1-Vérification de l’écran | OK |  |
| 2- Vérification de Tunnel | OK |
| 3-Véerification de l’indicateur Des RX | OK |
| 4-Vérification de Fibre Optique de Tunnel | OK |
| 5-Vérification des arrêts D’urgence | OK |
| 6-Tester Les Détecteur de RX | OK |
| 7-Vérification de Câble d’alimentation | OK |

|  |  |
| --- | --- |
| Emargement Intervenants | Visa chef service Technique Navigation |
| EL Aamili |  |