## GE
FAMILLE | MARQUE | MODÈLE | PUISSANCE | TYPE DE COMMANDE | TYPE DE DEMARRAGE | TYPE MOTEUR | TYPE ALTERNATEUR | ETAT DE L'EQUIPEMENT | DATE DE MISE EN SERVICE | MAINTENANCE
GROUPE ELECTROGÈNE CLASSIQUE | GROEL | 2006TWG2 | 250KVA | Manuelle/Automatique | Electrique/ Pneumatique | PERKINES SGK06000U1178B | LSA461 | OPÉRATIONNEL | 1997-01-01 | HORS CONTRAT
GROUPE ELECTROGÈNE CLASSIQUE | DEUTZ/AG | TCD2013L064V | 250KVA | Manuelle/Automatique | Electrique | DEUTZ 4905375 RY0127-01 | MECCALTE ECO 38-1LN/4 | OPÉRATIONNEL | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
GROUPE ELECTROGÈNE CLASSIQUE | J TEKSAN | D1146T | 110KVA | Manuelle/Automatique | Electrique | Doosan D1146T | Frame/Core UCI274C1 | OPÉRATIONNEL | 2015-01-01 | HORS CONTRAT
GROUPE ELECTROGÈNE CLASSIQUE | GREEN POWER | GP280 | 250KVA | Manuelle/Automatique | Electrique | Baudouin 6M16G275-5 | STAMFORD UCDI274K | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE

## UPS
FAMILLLE | MARQUE | MODÈLE | PUISSANCE | EMPLACEMENT | ETAT DE L'EQUIPEMENT | DATE DE MISE EN SERVICE | MAINTENANCE
ONDULEURS | SOCOMEC | MASTERYS BC | 80 KVA | Centrale électrique N°1 | OPÉRATIONNEL | 2015-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | LEGRAND | KEOR T | 40 KVA | Centrale électrique N°1 | OPÉRATIONNEL | 2018-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | LEGRAND | KEOR T | 40 KVA | Local technique A | OPÉRATIONNEL | 2018-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | NECRON | HT10V | 10 KVA | Centrale électrique N°2 | OPÉRATIONNEL | 2018-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | SOCOMEC | MASTERYS BC | 40 KVA | Local technique B | OPÉRATIONNEL | 2016-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | SOCOMEC | MASTERYS BC | 40 KVA | Local technique B | OPÉRATIONNEL | 2016-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | 9355 | 10 KVA | local tech administration | DÉGRADÉ | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | 9355 | 10 KVA | local tech administration | DÉGRADÉ | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | 9355 | 10 KVA | antenne avancee | DÉGRADÉ | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | 9355 | 10 KVA | antenne avancee | DÉGRADÉ | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | EDX | 10 KVA | Gendarmerie royale | OPÉRATIONNEL | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | EDX | 10 KVA | Local technique cco | OPÉRATIONNEL | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | EDX | 10 KVA | Local technique cco | DÉGRADÉ | 2010-01-01 | HORS CONTRAT
ONDULEURS | EATON | EDX | 10 KVA | Centrale électrique N°2 | HORS SERVICE | 2010-01-01 | HORS CONTRAT

## Balisage
FAMILLLE | DESCRIPTION | PUISSANCE REGULATEUR | MARQUE REGULATEUR | ZONE D'EMPLACEMENT | EMPLACEMENT | ETAT DE L'EQUIPEMENT | DATE DE MISE EN SERVICE | MAINTENANCE
REGULATEUR | PAPI seuil 17 | 5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | PAPI seuil 35 | 5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | Bord de piste B1 | 20 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | Bord de piste B2 | 5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | Approche 1 | 20 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | Approche 2 | 20 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | BVC 1 | 7,5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | BVC 2 | 7,5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | Panneaux de signalisation | 7,5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE
REGULATEUR | WIG-WAG | 5 KVA | GRP | COTÉ PISTE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | 2024 | EN GARANTIE

## HTA
FAMILLLE | MARQUE TRANSFORMATEUR | PUISSANCE TRANSFORMATEUR | MARQUE CELLULES HTA | EMPLACEMENT | ETAT DE L'EQUIPEMENT | MAINTENANCE
POSTE HTA/BT (TRANSFORMATEURS, CELLULES, TGBT, SUPERVISION HTA/BT…..) | NEXANS | 160 KVA | SCHNEIDER SM6 | CENTRALE ELECTRIQUE N°1 | OPÉRATIONNEL | SOUS CONTRAT
| BELTRANSFO | 400 KVA
POSTE HTA/BT (TRANSFORMATEURS, CELLULES, TGBT, SUPERVISION HTA/BT…..) | BELTRANSFO | 400 KVA | MAGHREB ELECTROTECHNIQUE | CENTRALE ELECTRIQUE N°2 | OPÉRATIONNEL | SOUS CONTRAT
| BELTRANSFO | 400 KVA
POSTE HTA/BT (TRANSFORMATEURS, CELLULES, TGBT, SUPERVISION HTA/BT…..) | BELTRANSFO | 160KVA | MAGHREB ELECTROTECHNIQUE | CENTRALE ELECTRIQUE N°3 | OPÉRATIONNEL | EN GARANTIE

## ECLAIRAGE
| Equipement | Référence | Quantité | emplacement
Terminal 2 | Eclairage hall publique |  | 52 | Hall Publique
| Eclairage salle d'embarquement | E27 45W/220V | 64 | SALLE D'EMBARQUEMENT
| Eclairage salle d'arrivée | E27 45W/220V | 64 | SALLE D'ARRIVEE
| Bloc sanitaire | LED PANEL 18W 85-265V | 24 | BS
| Eclairage au sol | STIL 7301 LED 100-240V 35W | 35 | TERMINAL 2
| Eclairage publique | SHP 250W /220V | 47 | ZONE PUBLIQUE
| Eclairage publique Esplanade | E27 18W /220V | 61 | zone publique
| Eclairage salon vip | 50W | 11 | SALON VIP
| Eclairage cuisine et WC | LED panel 18W ronde panel | 8 | SALON VIP
| Eclairage bureau police | LED PANEL 18W/ 50W | 7 | BUREAU POLICE
| Eclairage enregistrement bagages | tube 14W | 12 | Zone enregistrement
| Eclairage RX bagage de Soute | projecteur led /T8L 12-20W | 6 | Rx Bagage de Soute
| Eclairage au sol côté salon vip | 10W /100-240V GX 53-1120 | 37 | Jardin coté Salon VIP
| Eclairage couloire salon vip | 10 w | 4 | salon VIP
| Eclairage | LED panel 18W AC 85-265V CC T6500K | 12 | Accés arrivée /départ
| Eclairage | LED panel 15W /220V | 10 | PARIF 2
| Eclairage livraison bagage | LED panel 18 W ROND 220V | 6 | Livraison bagage
| Eclairage | T5 14W /220V | 6 | BEREAU POLICE ARRIVEE
Bloc Administratif | Eclairage | LED panel carré PLEDC45J 600x600 | 12 | HALL ANCIEN TERMINAL
| Eclairage | LED panel carré PLEDC45J 600x600 | 8 | SALE DE REUNION
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | BLOC S ANCIEN TERMINAL
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | berau CS EXPLOITATION
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | BEREAU CS SURTIE
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | BEREAU CS T NAVIGATION
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | BEREAU CS NAVIGATION
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | BEREAU COMPTABILITE
| Eclairage | LED panel ronde 18 W ROND 220V | 1 | GESTION PERSONNEL
GR | Eclairages | E27 18W /220V | 10 | GENDARMERIE
| Eclairage | LED panel / RONDE -CAREE 15W /220V | 5 | GENDARMERIE
| Eclairage | Tube néon T8L 12-20W | 1 | GENDARMERIE
SLIA | Eclairage Salle de sport | E27 63W 220V | 5 | Salle de sport
| Eclairage | E27 45W /220V | 12 | HALL SLIA
| Eclairage | LED panel 18W 220V | 6 | BEREAU REPLIE /SLIA
| Eclairage | E27 /220V | 4 | BLOC S /SLIA
Tour | Eclairage | LED panel caree PLEDC45J 600x600 | 12 | tour de control /salle technique
Central 2 | Eclairage | NL 36W /765 / 18W/220V | 14 | CENTRAL ELECTRIQUE 2
Central 1 | Eclairage central elctrique 1 | T8L 12-20W | 14 | central electrique 1
| Eclairage central elctrique 1 | E27 63W | 6 | central electrique 1
VOR | Eclairage VOR | E27 75W /220 V | 5 | local securité /salle technique