## SÛRETÉ
FAMILLE | équipements | EMPLACEMENT | Date de mise en service | Etat
RX bagage de soute | ASTROPHYSICS XIS-100XD | Porte d’entrée aérogare | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
RX bagage de soute | ASTROPHYSICS XIS-100XD | Ancien Terminal | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
RX bagage de soute | ASTROPHYSICS XIS-100XD | STB DEPART/T2 | 2009 | Hors service(Stockés)
RX bagage de soute | ASTROPHYSICS XIS-100XDX | Sortie arrivée | 2017 | OPÉRATIONNEL
RX bagage a main | ASTROPHYSICS XIS-6040 | PIF Salle EMB | 2017 | OPÉRATIONNEL
RX bagage a main | ASTROPHYSICS XIS-6545 | Guérite PARIF I | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
RX bagage a main | ASTROPHYSICS XIS-6546 | PIF Salle EMB | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
RX bagage a main | NUCTECH CX6040BI | Guérite PARIF II | 2019 | OPÉRATIONNEL
DÉTECTEUR DES TRACES EXPLOSIFS | IONSCAN 600 | PIF Salle EMB | 2019 | OPÉRATIONNEL
DÉTECTEUR DES TRACES EXPLOSIFS | IONSCAN 600 | PIF Salle EMB | 2019 | OPÉRATIONNEL
DÉTECTEUR DES TRACES EXPLOSIFS LIQUIDE | NUCTECH LS1516BA | PIF Salle EMB | 2016 | OPÉRATIONNEL
PORTIQUES MAGNÉTIQUES | CEIA HI-PE Plus | Porte d’entrée aérogare | 2016 | OPÉRATIONNEL
PORTIQUES MAGNÉTIQUES | CEIA HI-PE Plus | PIF Salle EMB | 2016 | OPÉRATIONNEL
PORTIQUES MAGNÉTIQUES | CEIA HI-PE Plus | Guérite PARIF I | 2016 | OPÉRATIONNEL
PORTIQUES MAGNÉTIQUES | CEIA PMD2 Plus | Guérite PARIF II | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ

## ELCTRONIQUE
FAMILLE | équipement | Date de mise en service | Etat
Détection incendie | ESSER (IQ8 CONTROL µ ) | 2009 | OPÉRATIONNEL
Détection incendie | ESSER (CMSI8000 ) | 2009 | OPÉRATIONNEL
Détection incendie | REPLCD3100 | 2009 | OPÉRATIONNEL
Détection incendie | Détecteurs Optique*67 | 2009 | OPÉRATIONNEL
Détection incendie | Détecteurs linaire*6 | 2009 | OPÉRATIONNEL
Détection incendie | Brises Glaces*8 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Amplificateur VP-2241 *3 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Alimentation frame | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Alimentation d'urgence VX-2000DS | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Contrôleur de bruit DP-L2 *2 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Ordinateur | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Afficheur de défaut | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Matrice numérique M-9000 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Manager système VX-2000 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Surveillance frame VX-2000SF | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Moniteur multichannel MP-1216 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | MICROS*5 | 2009 | OPÉRATIONNEL
SONORISATION | Lecteur CD | 2009 | OPÉRATIONNEL

## ELECTROMECANIQUE
FAMILLE | équipement | EMPLACEMENT | Date de mise en service | Etat
PORTES AUTOMATIQUES | MANUSA | ENTREE TERMINALE 02 | 2010 | OPÉRATIONNEL
PORTES AUTOMATIQUES | MANUSA | SORTIE TERMINALE 02 | 2010 | OPÉRATIONNEL
PORTES AUTOMATIQUES | MANUSA | ENTREE/SORTIE Administration | 2010 | OPÉRATIONNEL
PORTES AUTOMATIQUES | RECORD | Batiment d'accueil officiel | 2018 | OPÉRATIONNEL
PORTES AUTOMATIQUES | RECORD | Batiment d'accueil officiel | 2018 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | BASCULE FEMA Type B200 | Comptoir d'enregistrement | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | BASCULE FEMA Type B200 | Comptoir d'enregistrement | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | BASCULE FEMA Type B200 | Comptoir d'enregistrement | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | BASCULE FEMA Type B200 | Comptoir d'enregistrement | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | BASCULE FEMA Type B200 | Comptoir d'enregistrement | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Collecteur 9 m | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Convoyeur d’acheminement 3.70 m | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Convoyeur d’acheminement 2.5 m | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Convoyeur en amant RX 1.20m | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Rideaux à larnières | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Volets anti-intrusion | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Coffret électrique | DEPART | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Convoyeur collecteur 4m | ARRIVEE | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Convoyeur d’injection 3m | ARRIVEE | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Volets anti-intrusion | ARRIVEE | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Coffret électrique | ARRIVEE | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Carrousel 48 m | ARRIVEE | 2009 | OPÉRATIONNEL
Système de Traitement des Bagages | Rideaux à larnières | ARRIVEE | 2009 | OPÉRATIONNEL

## ELECTROTHERMIE
FAMILLE | équipement | CARACTÉRISTIQUE | Date de mise en service | Etat
CENTRAL DE TRAITEMENT D’AIR | TRANE CCTA | 15 kW 400 VAC | 2009 | DÉGRADÉ
CENTRAL DE TRAITEMENT D’AIR | TRANE CCTA | 15 kW 400 VAC | 2009 | DÉGRADÉ
CENTRAL DE TRAITEMENT D’AIR | TRANE CCTA | 15 kW 400 VAC | 2009 | DÉGRADÉ
CENTRAL DE TRAITEMENT D’AIR | TRANE CCTA | 15 kW 400 VAC | 2009 | DÉGRADÉ
CENTRAL DE TRAITEMENT D’AIR | TRANE CCTA | 7 kW 400 VAC | 2009 | DÉGRADÉ
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 5,6 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 5,6 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 7,5 kW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 7,5 kW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,632 Kw R410A 220/230 VAC |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,632 Kw R410A 220/230 VAC |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 42QG18-H 5,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 6,47 kW R410A 220/230V |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 6,47 kW R410A 220/230V |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 6,47 kW R410A 220/230V |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,7 kW R410A |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,7 kW R410A |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRKOOL | 1845 W R22 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRKOOL | 1845 W R22 |  | DÉGRADÉ
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 6,1 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 6,1 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2.6 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 2,8 KW R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 12000 BTU R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 12000 BTU R410 |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | UNIT AIR | 5,3KW |  | DÉGRADÉ
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 24000 BTU R410A 220/240 VAC |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 24000 BTU R410A 220/240 VAC |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 2,8 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 2,8 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 2,8 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 2,8 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 2,8 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 5,6 kW |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | CARRIER | 3,6 kW |  | OPÉRATIONNEL
GROUPES FRIGORIFIQUES D’EAU GLACÉE | TRANE | 85 kW R407C 400 VAC | 2009 | OPÉRATIONNEL
GROUPES FRIGORIFIQUES D’EAU GLACÉE | TRANE | 85 kW R407C 400 VAC | 2009 | OPÉRATIONNEL
POMPE À CHALEUR AIR-EAU | AERMEC | 152 kW |  | OPÉRATIONNEL
SYSTÈME DÉSENFUMAGE | CHAYSOL | 3,8 KW 400 VAC |  | OPÉRATIONNEL
SYSTÈME DÉSENFUMAGE | CHAYSOL | 3,8 KW 400 VAC |  | OPÉRATIONNEL
SYSTÈME DÉSENFUMAGE | CHAYSOL | 3,8 KW 400 VAC |  | OPÉRATIONNEL
SYSTÈME DÉSENFUMAGE | CHAYSOL | 3,8 KW 400 VAC |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 2,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 3 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
VENTILOCONVECTEUR | AERMEC | 4,4 kW |  | OPÉRATIONNEL
SYSTÈME DE DÉBIT DE RÉFREGIRENT VARIABLE (VRV) | CARRIER | 37,5 kW R410 380/415 VAC |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | POWERS | 48 000 BTU 5,6 KW 380V~3N |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | POWERS | 48 000 BTU 5,6 KW 380V~3N |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | AIRWELL | 5,3 kw |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | POWERS | 48 000 BTU 5,6 KW 380V~3N |  | OPÉRATIONNEL
CLIMATISEUR INDIVIDUEL | POWERS | 48 000 BTU 5,6 KW 380V~3N |  | OPÉRATIONNEL
POMPE À CHALEUR AIR-EAU | AERMEC | 152 kW |  | OPÉRATIONNEL

## INFORMATIQUE
FAMILLE | équipement | Date de mise en service | Etat
Téléaffichage | écran 40" TOT 1 HP DEP | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" TOT 2 HP DEP | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" TOT 1 HP ARR | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" TOT 2 HP ARR | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" SAL EMB ( côté lieu de prière) 1 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" SAL EMB ( côté lieu de prière) 2 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" Salon VIP | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 40" SAL ARR Transite | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32" ENR 01 | 2009 | Hors service
Téléaffichage | écran 32"ENR 02 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"ENR 03 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"ENR 04 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"ENR 05 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"ENR 06 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"SAL EMB PORT 1 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"SAL EMB PORT 2 | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"SAL EMB (prêt de café) | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | écran 32"Cafeteria | 2009 | Hors service
Téléaffichage | écran 32"SAL ARR livraison de Bagage | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | Panneau à LED Zone Tri-Bagage | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ
Téléaffichage | Panneau à LED Zone de livraison de Bagage | 2009 | OPERATIONNEL EN MODE DÉGRADÉ