## Feuil1
Aéroport Al Hoceima Service Technique Navigation | [5 empty] | Fiche de la maintenance préventive quotidienne des RX
Date: le 02/07/2020 | [5 empty] | Réf : AHU.PS08.E.108/01
| Actions |  | Etat | [6 empty] | Observations
|  |  | Rx1 | Rx2 | Rx3 | Rx4 | Rx5 | RX6 | Rx7
1 | *Mettre la clé en position horizontale *La LED témoin On/Off s’allume *Apparition de l’écran d’interface | [9 empty] | Fiche de la maintenance préventive quotidienne des RX | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
2 | Appuyer sur «▲ » Le convoyeur tourne en marche avant | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
3 | Appuyer sur « O » Le convoyeur arrête de fonctionner | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
4 | Appuyer sur « ▼ » le convoyeur tourne marche arrière | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
5 | Faire passer un objet dans le tunnel les lampes de signalisation « x-ray » s’allument. | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
6 | "Contrôle par la valise de test : - Résolution et pénétration utile : Vérifier si l’équipement à rayons X peut visualiser les quatre fils de cuivre étamés derrières l’épaisseur d’aluminium | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
Discrimination des matériaux : Vérifier si l’équipement à rayons X peut distinguer les matériaux organiques et inorganiques. | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
Pénétration des matériaux épais : Vérifier si l’équipement peut différencier des objets d’épaisseurs importantes. | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
Résolution spatiale : Vérifier si l’équipement à rayons X peut distinguer des objets très proches les uns des autres. | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
Pénétration des matériaux peu épais : Vérifier si l’équipement à rayons X peut différencier des objets de faibles épaisseurs. | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
7 | Vérification des touches de traitement des images via la console tactile | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
8 | Contrôle des arrêts d’urgence de l’équipement | bar: Etat Rx1 to Etat Rx7
RX1 | Astrophysics XIS 100XD | Entrée aérogare | Etat Rx1: RX4; Etat Rx2: Astrophysics XIS 6545; Etat Rx5: Salle Embarquement GC
RX2 | Astrophysics XIS 100XDX | Bagage de soute | Etat Rx1: RX5; Etat Rx2: Astrophysics XIS 100XD; Etat Rx5: Salle arrivée
RX3 | Astrophysics XIS 6040 | Salle Embarquement DR | Etat Rx1: RX6; Etat Rx2: Astrophysics XIS 6545; Etat Rx5: Guérite PARIF 1
RX7 | Nuctech CX6040BI | Guérite PARIF 2
Emargement Intervenants |  |  | Etat Rx1: Visa chef service technique navigation

## Feuil2
Aéroport Al Hoceima Service Technique Navigation |  | Fiche de la maintenance préventive quotidienne des RX
Date: DU AU |  | Réf : AHU.PS08.E.108/01
Date | Observations |  | ESA
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Visa chef Service Technique Navigation